## ASSERVISSEMENT ELECTRIQUE

### COMPOSANTS D'INSTALLATION

A - Treuil à enroulement de câble (DAC)
B - Tube de protection
C - Câble de liaison
D - Poulies sous carter

### TELECOMMANDE ELECTRIQUE

E - D.A.D secouru 4 h
F - Tête de détection
G - Bris de glace (DCM)

DAD - DÉTECTEURS AUTONOMES DÉCLENCHEURS SECOURU

Conformément aux normes en vigueur, le DAD BC6 NF permet, par exemple, de commander la fermeture des portes CF de communication entre la surface de vente et les réserves de magasins. 

Il est parfaitement adapté pour commander l’ouverture d’exutoires de désenfumage dans des cages d’escaliers de bâtiments d’habitation de 3ème famille A.