Quand le bâtiment vous aide à mieux travailler

Dans le principe une GTB est très utile car elle regroupe beaucoup de fonctions domotiques qui vont contribuer au confort des occupants, ainsi qu’aux économies d’énergie:

- supervision du fonctionnement des installations; surveillance des défauts, pannes, etc…

- économies d’énergie: détection de présence intelligente (voir notre précédent article qui traitait de ce sujet), visualisation des consommations, gestion des consignes de température, solutions de gestion de façades bioclimatiques

- sécurité: liaison avec la centrale incendie, centrale d’alarme, vidéosurveillance et contrôle d’accès

- gestion de chauffage: quel que soit le système de chauffage choisi, la GTB et / ou la GTC vous aideront à avoir une régulation précise et fine, pièce par pièce. Rappelez vous toujours un principe simple: 1° en moins c’est 7% d’économies d’énergie. Ce n’est pas négligeable. Plus le bâtiment est grand plus la consommation d’énergie doit être étudiée avec soin pour en économiser le plus possible

- intervention et visualisation à distance. Même sans être présent physiquement dans le bâtiment vous pouvez visualiser et interagir efficacement

- en cas de problème, un technicien peut également effectuer un diagnostic à distance et déterminer si une intervention est nécessaire ou non

- toutes les informations sont stockées en base de données et peuvent ainsi être utilisées pour des statistiques, ou des bilans énergétiques

- réduction des coûts d’exploitation et d’installation

A l’heure de la RT2012 et des économies d’énergie, la GTB est un outil indispensable voire obligatoire dans tous les bâtiments pour assurer une parfaite maîtrise des énergies. En y ajoutant le gain de confort et de sécurité pour les utilisateurs du bâtiments, vous verrez qu’il n’y a aucun intérêt de s’en priver.